МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 126                                                                                                от «28» марта 2018г.

«О внесении изменений в Постановление

№59 от 20.02.2017г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- Внести изменения в постановление №59 от 20.02.2017г. в части нового изложения подпрограммы №2 «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры Лебяженского городского поселения».

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования МО Лебяженское городское поселение http://www.lebiaje.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

МО Лебяженское городское поселение                                              А.Е. Магон

ПОДПРОГРАММА 2

Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

и коммунальной инфраструктуры Лебяженского городского поселения

ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры Лебяженского городского поселения»

| Полное наименование подпрограммы | «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры Лебяженского городского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы | Местная администрация Лебяженского городского поселения |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации; организации коммунального комплекса; комитет коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ломоносовского района; отдел строительства и жилищных программ администрации Ломоносовского района; комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области; некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| Цели подпрограммы | Повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых на территории Лебяженского городского поселения; Приведение состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в нормативное. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности. |
| Задачи подпрограммы | - Реализация схемы водоснабжения Лебяженского городского поселения; - Реализация схемы водоотведения Лебяженского городского поселения; - Реализация схемы теплоснабжения Лебяженского городского поселения; - Газификация жилищного фонда на территории Лебяженского городского поселения; - Реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры. - Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства; - Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунального хозяйства. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества; - Постановка на кадастровый учет и оформление прав муниципальной собственности на бесхозяйные объекты жилищно-коммунального хозяйства; - Количество объектов коммунальной инфраструктуры, снабжённых источниками резервного питания. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | 31 806,00 тыс. руб. (местный бюджет), в том числе по годам: 2015 г. – 4 756,00 тыс. руб. 2016 г. – 5 600,00 тыс. руб. 2017 г. – 3 150,00 тыс. руб. 2018 г. – 6 100,00 тыс. руб. 2019 г. – 6 100,00 тыс. руб. 2020 г. – 6 100,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан; - Повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых на территории поселения. |

# Характеристика текущего состояния и основные проблемы подпрограммы

Для комплексного подхода к решению задач развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечения развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации, для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры необходима своевременная корректировка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Схема теплоснабжения муниципального образования Лебяженское городское поселение разработана в 2013 году ООО «АРЭН-Энергия» и утверждена постановлением местной администрации от 05.02.2015г. № 24. В соответствии с указанной схемой теплоснабжения для обеспечения тепловой энергией потребителей и увеличения уровня надежности теплоснабжения предлагаются следующие мероприятия по строительству и реконструкции тепловых магистралей:

- строительство новых сетей;

- перекладка участков существующих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией новых потребителей;

- перекладка участков с выявленным дефицитом пропускной способности;

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- наладка гидравлического режима сети с приведением расходов к нормативным значениям.

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения поселения является износ тепловых сетей (78% магистральных и внутриквартальных сетей проложено до 1991 года). В такой ситуации замене сетей должно отводиться первостепенное значение.

Схема водоснабжения муниципального образования Лебяженское городское поселение разработана в 2014 году ООО «АРЭН-Энергия» и утверждена постановлением местной администрации от 05.02.2015 г. № 24. В соответствии с указанной схемой водоснабжения для повышения надежности и качества предоставляемых услуг водоснабжения, а также для выполнения современных требований законодательства и достижения целевых показателей предлагается выполнение следующих мероприятий:

- замены ветхих участков сетей водопровода в Лебяженском городском поселении (срок реализации 2015 – 2025 гг.);

- строительство сетей водопровода в Лебяженском городском поселении (срок реализации 2015 – 2030 гг.);

- строительство артезианских скважин вЛебяженском городском поселении (срок реализации 2015 – 2030 гг.);

- капитальный ремонт водозаборных сооружений и строительство станции обезжелезивания в д. Шепелево (срок реализации – 2017 г.);

- увеличение производительности водонасосной станции в пгт. Лебяжье (срок реализации 2016 – 2020 гг.);

- установка общедомовых приборов учета (срок реализации 2015 – 2017 гг.).

Схема водоотведения муниципального образования Лебяженское городское поселение разработана в 2014 году ООО «АРЭН-Энергия» и утверждена постановлением местной администрации от 05.02.2015 г. № 24. В соответствии с указанной схемой водоотведения для обеспечения надежной и эффективной работы систем в период до 2030 годанеобходимо провести следующие мероприятия:

- замены ветхих участков сетей водоотведения в Лебяженском городском поселении (срок реализации 2015 – 2025 гг.);

- строительство сетей водоотведения в Лебяженском городском поселении (срок реализации 2015 – 2025 гг.);

- строительство сооружений для обработки и удалению илового остатка наКОСЛебяженском городском поселении (срок реализации 2015 – 2030 гг.);

- проектирование и строительство локальных КОС в д. Шепелево (срок реализации – 2017 г.);

- установка устройства плавного пуска на насос КНС № 2 в пгт. Лебяжье (срок реализации 2016 г.);

- реконструкция КОС в пгт. Лебяжье и д. Гора Валдай (срок реализации 2015 – 2030 гг.);

- строительство сооружений биологической очистки в п. Форт Красная Горка, д. Коваши, д. Новое Калище, д. Черная Лахта, д. Кандикюля (срок реализации – 2015 – 2030 гг.).

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лебяженское городское поселение на 2015 – 2027 годы разработана в 2015 году ООО «АРЭН-Энергия» и утверждена постановлением местной администрации от 14.12.2015 г. № 478. В соответствии с указанной программой в период до 2027 года необходимо провести следующие мероприятия:

- проведение плановых энергетических обследований организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Постановка указанных объектов на кадастровый учет для последующего признания и регистрации права муниципальной собственности на данные объекты (срок реализации 2015 – 2021 гг.);

- организация закрытой системы ГВС по комбинированной схеме (срок реализации 2015 – 2021 гг.);

- увеличение мощности котельных (срок реализации 2015 – 2021 гг.);

- строительство новых котельных (срок реализации 2015 – 2017 гг.);

- прокладка и перекладка тепловых сетей (срок реализации 2015 – 2027 гг.);

- новое строительство тепловых сетей (срок реализации 2015 – 2018 гг.);

- замены ветхих участков сетей водопровода и водоотведения в Лебяженском городском поселении (срок реализации 2015 – 2025 гг.);

- строительство сетей водопровода и водоотведения в Лебяженском городском поселении (срок реализации 2015 – 2025 гг.);

- строительство артезианских скважин в Лебяженском городском поселении (срок реализации 2015 – 2025 гг.);

- капитальный ремонт водозаборных сооружений и строительство станции обезжелезивания в д. Шепелево (срок реализации 2016 г.);

- увеличение производительности водонасосной станции в пос. Лебяжье (срок реализации 2016 – 2020 гг.);

- установка общедомовых приборов учета (срок реализации 2015 – 2017 гг.);

- проектирование и строительство локальных КОС в д. Шепелево (срок реализации – 2017 г.);

- установка устройства плавного пуска на насос КНС № 2 в пгт. Лебяжье (срок реализации 2016 г.);

- замена старых изношенных сетей водоотведения (срок реализации – 2015 – 2025 гг.);

- строительство сооружений для обработки и удаления илового остатка на КОС в пос. Лебяжье (срок реализации – 2016 г.);

- строительство сооружений биологической очистки в п. Форт Красная Горка, д. Коваши, д. Новое Калище, д. Черная Лахта, д. Кандикюля (срок реализации – 2015 – 2030 гг.);

- разработка общей схемы газификации, а также схем газификации населенных пунктов;

- строительство новых ГРПШ, а также газопроводов высокого и низкого давления с целью обеспечения полной газификации поселения;

- установка резервных источников электроснабжения.

Ведомственная целевая программа «Газификация жилищного фонда на территории

муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году» утверждена постановлением местной администрации МО Лебяженское городское поселение от 17.11.2016 г. № 403 и определяет порядок финансирования мероприятий по газиыфикации муниципального жилищного фонда.

2. Цели и задачи подпрограммы

2.1. Цели:

Повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых на территории Лебяженского городского поселения, повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки.

2.2. Задачи подпрограммы:

- Реализация схемы водоснабжения Лебяженского городского поселения;

- Реализация схемы водоотведения Лебяженского городского поселения;

- Реализация схемы теплоснабжения Лебяженского городского поселения;

- Газификация жилищного фонда на территории Лебяженского городского поселения;

- Реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры;

- Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунального хозяйства.

- Прогноз результатов реализации подпрограммы

- Создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;

- Повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых на территории поселения.

- Сроки реализации подпрограммы, этапы и сроки их реализации.

Срок реализации подпрограммы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры Лебяженского городского поселения»: 2015 – 2020 годы.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы:

5.1. Мероприятия по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

5.1.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;

5.1.2. Постановка на кадастровый учет и оформление прав муниципальной собственности на бесхозяйные объекты жилищно-коммунального хозяйства;

5.1.3. Содержание и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства.

5.2. Мероприятия по обслуживанию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

5.2.1. Обеспечение объектов жилищно-коммунального хозяйства коммунальными услугами;

5.2.2. Обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства;

5.2.3. Закупка оборудования, инвентаря, инструментов, угля в котельные;

5.2.4. Мероприятия по реализации схемы теплоснабжения;

5.2.5. Мероприятия по реализации схемы водоснабжения;

5.2.6. Мероприятия по реализации схемы водоотведения; 5.3. Ведомственная целевая программа «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году».

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы будет осуществляться из местного бюджета Лебяженского городского поселения.

Общий объем ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий подпрограммы, представлен в следующей таблице:

| Объем финансирования подпрограммных мероприятий | Всего по подпрограмме (тыс. руб.) | в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 – 2020 гг. |
| Местный бюджет | 31 806,00 | 4 756,00 | 5 600,00 | 3 150,00 | 1 000,00 | 17300,00 |

В процессе реализации подпрограммы объемы бюджетных ассигнований, направленных на ее реализацию, могут корректироваться в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

7. Целевые показатели (индикаторы):

| 1. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества |
| --- | --- |
| 2. | Постановка на кадастровый учет и оформление прав муниципальной собственности на бесхозяйные объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 3. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, снабжённых источниками резервного питания. |